문서번호	급수운영과-15913
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	08/09 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 8월 8일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				청담02블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담02		민 원 (공사현장에 불명수유입)		강남구 압구정로75길 30일대 (청담동 114-7번지)		신축공사 현장 터파기중 지하에 불명수 유입건 음청식 탐지 및 시약반응 검사결과 지하수로 판명(누수 이상없음)							200mm관로
양재03		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		서초구 바우뫼로 187일대 (양재동 5-15번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 통신관로에 불명수 유입건 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초가1 1-6		강남구 언주로126길32일대 (논현동 251-0)		없음			-		27건
서초	이천구 노용해		개포26		서초구마방로10길54-2일대 (양재동 273-5)		없음			-		37건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.