"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	가스계 소화설비 약제량 점검장비(액화가스 레벨메타) 사용 관련 협조 안내

1. 평소 소방시설 등 유지관리 업무에 적극 협조하여 주신 것에 깊이 감사드립니다.

2. 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위한 장비로 소방시설법령에서는 ‘검량계’를 규정하고 있으나, 실제 점검현장에서는 액화가스 레벨메타가 사용되고 있고, 특히 원자력안전법에서 금지한 대여행위가 일부 소방시설관리업체에서 이루어지고 있는 것으로 확인되어 국민안전처에서는 이에 대한 관리·감독을 강화할 예정에 있습니다.

3. 이에 따라 안내문을 발송하오니 액화가스 레벨메타의 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임   액화가스 레벨메타 사용 관련 안내문 1부.  끝.

							관악소방서장
수신자					(주)국제방재서비스(08757 서울특별시 관악구 봉천로 360 구미빌딩 2층 (봉천동)),(주)한국소방이앤씨(08755 서울특별시 관악구 봉천로 280 (신림동)),한양소방안전 주식회사(08726 서울특별시 관악구 관악로 285 성현동아아파트상가 A동211호 (봉천동))
담당자							홍정민			위험물안전팀장					代정기연					예방과장					전결 08/09 이정갑
협조자				검사지도팀장						김원영
시행			예방과-14028									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과															/			http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		02)883-7909						/전송			02)875-4375					/	griffey24@seoul.go.kr												/	대시민공개