	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	감염관리실 수리 완료에 따른 사용가능 알림

1. 관련근거

가. 신영119안전센터-3881(2016.7.29.)호 「감염관리실 고장발생 보고」

나. 신영119안전센터-4069(2016.8.8.)호 「감염관리실 고장발생 보수공사 완료보고」

2. 신영119안전센터 감염관리실 수리 완료되어 알리오니 업무에 참고하기 바랍니다.

대 상	고 장 내 용	보수내용	확인업체
감염관리실	○ 감염관리실 전기배전반 단락 ○ 장비세척실에 전기시설이 있 어 전기시설 단락 우려됨	○ 감염관리실 전기배전반 단락 사용상 이상없음	㈜중앙 이엔에스

※ 장비세척시 전기시설에 물이 들어가지 않도록 주의요함.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	박병렬		구급팀장	장정애		재난관리과장	08/09 이동식
협조자
시행	재난관리과-6876	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 재난관리과	/
전화	02-732-3119	/전송	02-736-3117	/	smashings@seoul.go.kr	/	대시민공개