서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	가스계 소화설비 약제량 점검장비(액화가스 레벨메타) 사용 관련 협조 안내

1. 평소 소방행정업무에 적극 협조하여 주신데 깊은 감사를 드립니다.

2. 국민안전처 소방제도과-4106(2016.8.4.)호 관련 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위한 장비로 소방시설법령에서는“검량계”를 규정하고 있으나, 실제 점검현장에서는 액화가스 레벨메타가 사용되고 있으며,

3. 특히 원자력안전법에서 금지한 대여행위가 일부 소방시설관리업체에서 이루어지고 있는 것으로 확인되어, 이에 대한 관리·감독을 강화할 예정이오니, 적발되는 사례가 발생되지 않도록 장비 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙  임   액화가스 레벨메타 사용 관련 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
수신자	(주) 서광컨설팅 ,(주)중앙소방산업
담당자	김기환		검사지도팀장	이승오		예방과장	08/09 최승달
협조자
시행	예방과-9812	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/		/	대시민공개