수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	김철	08/09 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 8. 9.(화)

보고자  공업7급 차태훈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 8. 9.(화) 09:30 ~ 16:30

2. 출 장 자 : 공업6급 김철, 공업7급 차태훈

3. 출장내용

◯ 수질민원 처리 : 2가구(검사결과 안내 및 아리수 홍보)

◯ 노후배관 교체 수질검사 : 1가구(음용안내, 설문조사)

- 검사 불가 : 2가구(부재, 공가)  ※ 수질검사 요청시 검사실시 안내

◯ 통수 전 수질검사 : 1개소 2지점(신정4지구 내 상수도공사)

◯ 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 : 2개소

4 출장결과

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민원		노후배관교체 수질검사		저수조 급수학교		통수전 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
6						2		1		2		1

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.