	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑소방서 감염관리실(현장대응단) 재 정비 결과 보고

1. 재난관리과-5161(2016.8.8.)호『중랑소방서 감염관리실(현장대응단) 재 정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 중랑소방서 감염관리실 재 정비 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2016. 8. 9.(화)

나. 장    소 : 현장대응단 감염관리실

다. 점 검 자 : 구급팀장, 외부 전문가(망우 감염관리실 설치업체)

라. 점검사항

- 장비세척실 작동 확인

- 오폐수 정화장치 기능 점검

- 환기장치 작동 및 필터 확인 등

마. 점검결과 : 우측출입문 수리 등 (붙임참고)

붙 임  감염관리실 정비결과 1부.  끝.

담당자	김철희		구급팀장	고연학		재난관리과장	08/09 신종복
협조자
시행	재난관리과-5187	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1389	/전송	02-3423-1385	/	tumok@seoul.go.kr	/	대시민공개