출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김기태		08/09 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 8. 9. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 8. 9.
보 고 자 : 7급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(09:30~16:30)
내용	▶ 시흥2동 배급수관 정비공사현장 제수변점검 - 시흥5동 247-19 500/150mm 분기밸브 점검 - 시흥2동 237-4 150/80mm 탑동초등학교 인입관 점검 - 시흥2동 237-37 150mm 중간밸브 점검 - 시흥2동 237-32 150/80mm 분기밸브 점검 - 시흥2동 230-42 150/80mm 분기밸브 점검
비 고