수질민원 및 저수조 급수학교 수질검사 출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	08/09 서경만

수질검사 및 저수조 급수학교에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.   08.  09.

보고자   주무관  성 명 : 변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질민원 및 저수조 급수학교 수질검사(종로구)

□ 출장일시 : 2016. 08. 09(화) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (주무관 변학준, 김병찬)

□ 출장내용 및 결과

- 수질민원

연 번	주소 및 성명	수질검사 결과					비 고
		탁도	잔류염소	PH	철	구리
1	************* ******************	0.13	0.18	7.4	0.03	0.02	적합
2	************** ******************	0.28	0.10	7.2	0.09	0.03	적합

- 저수조 급수학교

연 번	검 사 대 상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사실적			비 고
			적합	부적합	잔류염소미달
1	서울농학교	현장수질검사	0	0	1	미생물검사를 위한 시료채취(100ml)
2	서울청운초등학교	현장수질검사	0	0	1	미생물검사를 위한 시료채취(100ml)

□ 조사자의견

- 저수조 급수학교에 대한 수질검사 결과, 잔류염소가 미달되어 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련부서에 통보하고자 함.

붙  임 :  2016년 저수조 급수학교 현황(종로구) 1부 끝.