문서번호	행정지원과-20489
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
김병찬	김진국	서경만		08/09 유경애
협 조
	주무관		박은선

하절기 학생들의 안전을 위한

학교 아리수 음수대 특별 수질관리 계획

2016.  8.

중부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하절기 학생들의 안전을 위한

학교 아리수 음수대 특별 수질관리 계획

학생들이 음용하는 학교내 아리수 음수대가 방학기간 동안 장기 미사용으로 인해 수질 저하가 예상되므로 개학전,후에 퇴수조치 및 수질검사 등 특별 수질관리를 실시하여 학생들에게 양질의 수돗물 공급 및 음용률 제고를 도모하고자 함.

Ⅰ		추진배경

미래의 주역인 학생들이 음용하는 학교내 아리수 음수대가 여름방학기간동안 장기 미사용으로 수질 저하가 예상되는 바,

개학 전.후에 학교내 아리수 음수대에 대하여 일제 퇴수 조치 및 수질검사 등 특별 수질관리를 실시하여 양질의 수돗물 공급 및   음용률 제고를 도모하기 위함임.

Ⅱ		추진방향

학교별 개학 전에 아리수 음수대에 대하여 일제 점검 및 정체수를 충분히 퇴수토록 조치

학교별 직원 및 수질검사 요원을 투입하여 개학 전․후에 아리수음수대에 대하여 수질검사 일제 실시

Ⅲ		추진계획

추진대상 : 총 109개교, 음수대 1,932대

구 분	계	초등학교	중,고교	기타
지점수	109	49	55	5
수 량	1,932	724	1,147	61

음수대 점검 및 퇴수 조치

- 개학일 : ’16. 8. 16 ~ 8. 25

․ 초등학교 :  ’16. 8. 22 ~ 8. 25

․ 중․고등학교 : ’16. 8. 16 ~ 8. 22

- 개학 전 퇴수요청 공문 발송

․ 방학기간 중 장기간 미사용에 대하여, 사용 전에 정체수를 충분히 퇴수하여 사용하도록 퇴수 요청

- 유선통화를 통한 퇴수 확인 : ’16. 8. 10 ~ 8. 25

․ 구별 담당자를 지정하여 개학 전 아리수음수대 퇴수를 확인하고 미실시 학교에 대하여 퇴수 독려

수질검사 실시

- 수질검사 기간 :  ’16. 8. 16 ~ 8. 31

․ 초등학교 :  ’16. 8. 16 ~ 8. 19

․ 중․고등․기타 학교 :  ’16. 8. 16 ~ 8. 31

※ 음용전 퇴수 등 학생 자율적인 음수대 관리가 소홀할 수 있는

초등학교에 대하여는 특별히 개학일 전 음수대 수질검사 완료.

- 수질검사 방법

․ 직원 및 아리수 품질확인제 수질검사원이 학교에 방문하여 행정실  협조하에 수질검사

․ 수질검사 시 음수대 퇴수가 부족한 경우에는 현장에서 퇴수관을 통한 퇴수 요청

- 수질검사 조치

․ 적합한 경우 아리수 음수대 수질검사 결과표에 적합 표기

․ 부적합한 경우 음수대사용을 중지하고 원인 진단 및 개선방법 안내 ☞ 개선완료 후 수질검사 재 실시

Ⅳ		행정사항

해당학교에 아리수 음수대 퇴수조치 및 수질검사 협조요청 공문   발송 및 유선 독려

차량지원 : 원할한 수질검사원의 이동을 위하여 수질검사 민원처리               차량 4대 지원(운전자 : 수질팀 직원)

추진실적 관리 및 결과보고 : 2016. 9. 10일 한

따로붙임 1. 관내 학교 아리수음수대 설치 현황 1부.

2. 구별 퇴수독려 담당자 지정 현황 1부.  끝.