	중부소방서
수신자	대금이앤아이(주) 대표 귀하
(경유)
제 목	가스계소화설비 약제량 장비(액화가스 레벨메타) 사용협조

1. 소방행정 발전에 협조하시는 귀 대상의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위한 장비로 소방시설법령에서는 검량계를 규정하고 있으나, 실제 점검현장에서는 ‘액화가스 레벨메타’가 사용되고 있고, 특히 ‘액화가스 레벨메타’는 원자력안전법에서 대여행위를 금지하고 있으나, 일부 소방시설관리업체에 불법대여하고 있는 것으로 확인되어 국민안전처에서는 이에 대한 관리·감독을 강화할 예정에 있습니다.

3. 따라서 소방시설관리업체에서는 방사성동위원소(Co-60)가 장착된 액화가스 레벨메타를 원자력안전법령에 따라 사용하여 올바른 점검문화가 정착될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 액화가스 레벨메타 사용 관련 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	김환주		검사지도팀장	신상돈		예방과장	08/09 정진항
협조자
시행	예방과-13831	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-3298-5027	/전송	02-2238-1803	/	kimhj1104@seoul.go.kr	/	대시민공개