문서번호	운영과-2829
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
최석환		장인환	08/09 代장인환
협조
	주무관		최영진

실험실 TMS모니터용 컴퓨터

2016.8.5.

운영과

실험실 TMS모니터용 컴퓨터

○ 장  소 : 관리동 실험실 모니터실

○ 기기명 : 다기능사무기기(퍼스널컴퓨터)

○ 내  용 : 퍼스널컴퓨터 DM-Z70 하드교체

○ 원  인

1. TMS 수질현황 24시간 모니터링

2. 24시간 가동 노후로 인한 정류회로 고장으로 추정

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 수리 또는 교체 요함. 끝.