문서번호	시설개선과-8447
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		08/09 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 2016년 여름철 대비 기계·소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8. 9(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2016년 여름철 대비 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2016. 7. 25 ~ 8. 5

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	- 제1수영장 스팀배관 밸브 누수 제2수영장 온수계량기 고장 시설개선과 탕비실 급수배관 누수 제1수영장 기계실 배수밸브 고장	연간단가계약 작업지시
펌프류, 탱크류 등 이상여부	청경 사무실 저장식 온수기 고장 실내체육관 VIP실 앞 화장실 비데 설치 요구(운영기획과)	연간단가계약 작업지시
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	이상없음
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	제1수영장 멀티보일러 1호기 가스배관 누수	자체 수리완료
소화기,경보기,소화전, 펌프등 소방설비 상태전반	주경기장 가구역 비상방송 스피커 불량 및 미설치(약 30개소)	8월중 공사예정
기타사항	이상없음

2016. 8. 9.

점검자 : 지방공업주사     지 양 수

지방공업주사보   황 인 정

지방공업서기보   안 영 찬

□ 점검 사진

제1수영장 스팀배관 밸브 누수	제2수영장 온수계량기 고장
제1수영장 기계실 배수밸브 고장	청경 사무실 저장식 온수기 고장
시설개선과 탕비실 급수배관 누수	실내체육관 VIP실 앞 화장실 비데 설치