	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2층 대기실 에어컨실외기(LT-250C)고장발생 보고

1. 소방행정과-611(2016.1.14.)호 『2016년도 세출예산 재배정 계획 알림』 과

관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 2층 대기실에서 운용중인 에어컨실외기의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

제 품 명	고장 발생일	고장발생 내용	비 고(업체명)
에어컨실외기 (LT-250C)	2016.08.09.	- 에어컨 실외기 팬 작동불량	엘지전자 (하이엠솔루텍주식회사)

끝.

담당자	신진호		지휘1팀장	송재수		현장대응단장	08/10 서재근
협조자
시행	현장대응단-6961	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화	2676-0119	/전송	2672-8119	/	happyego@seoul.go.kr	/	부분공개(6)