투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	슬러지 건조시설 예비모터 구매 승인

1. 중랑사업소 –171639(‘16.07.15)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 건조시설 가동율 증대를 위해 “슬러지 건조시설 예비모터구매” 사업에 대하여 아래와 같이 승인하니 구매 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 슬러지 건조설비 예비모터 구매

***********건조배가스 폐열회수장치 FAN 모터 등 6대 구매

***********************

나. 검토결과 : 슬러지 건조시설은 예비설비 없이 상시 가동되고 운영, 실내온도가 높아 모터 손상이 빈번하게 발생되어 예비용 모터를 확보하여 건조시설 가동율 증대에 기여

다. 구매방법 : 전자공개입찰(최저가)

라. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	08/10 代김용찬
협조자
시행	운영과-6541	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)