	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량맨홀 정비대상 확인 결과 보고

1. 재난관리과-6817(2016.8.8.)호『불량맨홀 정비대상 확인(7월)』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 유지·관리하고 있는 지하식소화전 맨홀뚜껑에 대한 정비대상 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	담당부서	위 치	맨홀종류	규격	정비필요여부
1	신교	옥인길 71	소화전 (신-130,지하식)	Ø648	정비요함
2	신교	필운대로5가길 43	소화전 (신-16,지하식)	Ø648	정비요함

붙임 : 불량맨홀 점검 내역 및 결과보고. 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	최백진		1팀장	이광희		119안전센터장	08/10 代이광희
협조자
시행	신교119안전센터-3951	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화		/전송		/		/	대시민공개