고압가스 수불부(8.09)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/10 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			16,735						6,921
8.01		141	16,594		0	0	219	219	6,702
8.02		392	16,202		0	0	223	223	6,479
8.03		170	16,032		0	0	250	250	6,229
8.04		0	16,032		0	0	249	249	5,980
8.05		147	15,885		0	0	245	245	5,735
8.06		424	15,461		0	0	245	245	5,490
8.07		328	15,133		0	0	243	243	5,247
8.08		345	14,788		0	0	265	265	4,982
8.09	5,400	332	19,856		0	0	274	274	4,708
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계	5,400	2,279			0	0	2,213	2,213

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			35,857
8.01		0	0	0	36,100		881	34,976
8.02		0	0	0	36,100	18,900	925	52,951
8.03		0	0	0	36,100		992	51,959
8.04		0	0	0	36,100		1,028	50,931
8.05		0	0	0	36,100		1,430	49,501
8.06		0	0	0	36,100		1,515	47,986
8.07		0	0	0	36,100		1,758	46,228
8.08		0	0	0	36,100		1,627	44,601
8.09		0	0	0	36,100		1,574	43,027
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		0	0	0		18,900	11,730