	송파소방서
수신	부평정수사업소장
(경유)
제목	소방안전관리자 선임대상 여부 회신

1. 부평정수사업소-8683(2016. 8. 8.)호“소방안전관리자 선임대상 여부 질의(인천풍납취수장)”와 관련입니다.

2. 인천풍납취수장(송파구 풍납동 419)은 소방안전관리자 선임대상에 해당하지 않음을 알려드립니다.

가. 인천풍납취수장은 건축 허가일이 ‘1990. 12. 26.’로 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」의 구법인 「소방법시행령(1990. 12. 1. 일부개정)」이 적용되며

나. 특수장소 구분 상 허가 당시 적용법인 「소방법시행령」[별표1]을 적용할 경우 제2종장소 중 사업장에 해당하여

다.「소방법시행령」제18조제5호(자동화재탐지설치를 설치하여야 할 건축물) 규정에 의할 경우, 사업장에 대한 자동화재탐지설비 설치 요건은 2,000㎡이상인 바,

라. 인천풍납취수장은 소방안전관리자 선임대상에 해당하지 아니함.  끝.

	송파소방서장
★담당자	박종선		위험물안전팀장	염형선		예방과장	전결 08/10 代조규철
협조자
시행	예방과-18837	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4109	/전송	02)3402-1190	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개