함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급 계획 보고(알림)

1. 관련문서

가. 본부 예방과-4160(2016.2.16.)호 『2016. 저소득층 기초소방시설 보급 계획 알림』

나. 본부 예방과-13160(2016.5.25.)호 『2016. 저소득층 기초소방시설 추가 설치·보급 계획 알림』

다. 예방과-6868(2016.6.3.)호 『2016년 도봉소방서 기초소방시설(소화기)납품 요구서』

라. 예방과-8855(2016.7.20.)호 『2016년 기초소방시설(단독경보형감지기)설치 및 납품 요구』

마. 예방과-9783(2016.8.10.)호 『단독경보형감지기 설치완료에 따른 검수요청서』

2. 홀몸노인, 장애인, 기초생활수급자 등 저소득 취약계층의 화재예방을 위한 기초소방시설(단독경보형감지기)설치가 완료됨에 따라, 단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급 계획을 다음과 같이 보고하(알려드리)오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기  간 : 2016. 8. 10.(수) ~ 8. 22.(월) / 13일간

나. 대  상 : 150세대 (소화기 150개, 단독경보형감지기 210개)

※ 기존120세대 (소화기120, 감지기160) + 추가30세대 (소화기30, 감지기50)

관 할 구 분	현장대응단	각 119안전센터
		도 봉	창 동	쌍 문
설치 세대(150세대)	43	30	26	51
감지기 수량(210개)	54	49	46	61

다. 방  법 : 현장대응단 및 각 119안전센터 자체실정에 맞추어 계획 수립 후, 시행

‣ 단독경보형감지기 설치세대 방문 하여 감지기 검수

- 설치업체가 제출한 설치완료 보고서의 주소 및 사진과 설치현장 일치여부 확인

- 단독경보형감지기의 부착상태, 배터리 연결상태 등 작동점검 실시

- 세대별 전화번호 확인 등

‣ 단독경보형감지기 설치 세대당 1개씩 소화기 보급

‣ 단독경보형감지기 및 소화기 사용요령 교육

‣ 소화기 배부 : 2015. 8. 10.(수) 각 119안전센터로 배부(예방팀장, 예방계획)

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 소화기 보급 및 단독경보형감지기 검수시, 불필요한 민원이 발생하지 않도록 각별히 주의하고,

나. 기초소방시설 검수 및 소화기 보급 결과(붙임4)는 2016. 8. 23.(화) 까지, 세대별 기초소방시설 관리카드 작성 결과(붙임5)는 2016. 8. 29.(월) 까지 예방과(예방팀)로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 설치완료보고서 1부.

2. 제품규격서 및 특수조건 1부.

3. 감지기 설치세대 1부.

4. 검수결과 보고(서식) 1부.

5. 기초소방시설 관리카드(서식) 1부.

6. 소화기 인수증 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	이미령		예방팀장	최종식		예방과장	08/10 최승달
협조자
시행	예방과-9834	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/	,
전화	02-3492-3447	/전송	02-3491-6119	/	serapina1113@seoul.go.kr	/	부분공개(6)