함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	도로개설공사 구간 내 상수관로 이설 이행 및 임시폐쇄 검토 회신

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건축과-16474(2016.8.04)호와 관련 양천구 목동404-7호(오목슈퍼,송재익) 불법 건축출 철거하고 주민 편의를 위한 도로확장 개설공사에 저촉 상수도관 이설 및 폐쇄 요청건에 검토 결과를 아래와 같이 회신하오니 적극 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 위   치 : ************ 호

나. 검토결과 : 대체관로 부설 이행조건으로 도로개설구간내 저촉상수도관 폐쇄

다. 대체관로 : 폐쇄관로 퇴수변(1개소) 설치,

대체관로 부설(D=150mm, L=13m)

*********************************

붙 임 : 1. 위치도(대체관로 부설) 1부.

2. 이행승인조건 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	代주은선		급수운영과장	08/10 김정수
협조자
시행	급수운영과-22398	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)