문서번호	급수운영과-16108
보존기간	년
결재일자	2016.8.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	08/10 조상덕
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(8-10)

2016.8.10

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
-	-	-	-	-

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	도곡로 505 (대치동 988-15)	-작업현황:현장 점검 -작업내용:D500m/m, 긴급누수복구 현장 확인, 점검
2	대치역 사거리~ 대치 사거리	-작업현황:밸브 작업 -작업내용:D500m/m, 상수도 공사구간 현장 확인, 점검
3	선릉로 602 (삼성동 37-20)	-작업현황:밸브 점검 -작업내용:D900m/m, 중간밸브 ‘개’ 확인, 점검

□ 기타작업현황