함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	건축물 관리자 귀하
(경유)
제목	저수조 청소 등 위생조치 대상 알림

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 진심으로 감사드립니다.

2. 강서구청 건축과-18825(2016.7.14.)호 관련하여‘16년 상반기 사용승인 된
건축물 중 수도법 제33조(위생상조치) 및 동법 시행령 제50조(위생조치 대상)에 의거 저수조 청소 등 위생관리 대상 건축물임을 알려드립니다.

가. 청소 : 반기 1회 실시(년2회)

나. 교육 : 소유자 또는 관리자가 된 날로부터 1년 이내 교육이수

1) 과정명 : 수도시설의 관리자「건축물관리자」

2) 교육기관 : 환경보전협회 02-3407-1557~9

다. 수질검사 : 매년 마지막 검사일로부터 1년이내 1회 이상 실시

1) 검사기관 : 먹는 물 수질검사 기관

라. 점검표 : 매월 1회 이상 저수조 점검, 작성하고 2년간 보관

3. 저수조 청소 결과 통보 양식(붙임1)에 의거 귀 건축물의 시설내역 및 관리 의무사항을 성실하게 작성하여 우편 또는 팩스로 우리사업소로 통보하여주시기 바랍니다.

붙임 : 1)대형저수조 청소시행 안내문 1부

2)저수조 청소결과 양식(붙임1~4) 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	권혁주		시설관리팀장	代정수용		시설관리과장	08/10 이병운
협조자
시행	시설관리과-19904	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-3996	/전송	02-3146-4039	/	hjkwon700@seoul.go.kr	/	대시민공개