문서번호	시설관리과-22341
결재일자	2016.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
박윤선	代노운학	08/10 최명익
협 조

『면목 1-2블록 일대』

배수관 세척사업에 따른 공기주입구 설치 보고

2016. 08

『면목 1-2블록 일대』

배수관 세척사업에 따른 세척 주입구 설치 보고

중랑구 망우동(면목1-2 소블록)일대 배수관 세척사업(공기주입 세척구간)에 따른 세척 주입구 (새들천공)를 확보하고자 함.

		현 황

❍ 사 업 명 : 2016년 배수관 세척사업 (급수운영과-3866호, 2016.2.19.)

❍ 위     치 : 면목 1-2 소블록(공기주입 세척구간) 일대 1개소

(망우동 80-5 ~ 83-6)

❍ 관로현황 : 기존관 D=150mm(설치일 : 1989.01.01)

		보고 내용

❍ 면목 1-2 소블록 일대는 공기주입장치를 활용한 관세척예정구간으로 배수관 세척작업을 하고자 하였으나, 세척주입구 미확보로 물세척사업을 진행할 수가 없음

새들작업(150×20)

*****

		조치 의견

❍ 상기와 같은 실정으로 면목1-4 소블록 내 망우동 83-6번지 기존 제수밸브실에 새들작업(150mm×20mm)을 실시하여 배수관 세척사업이 원활히 진행될 수 있도록 추진하고자 하며,

❍ 아울러, 본 공사는 2016년 묵1동외 7개동 상수도공사 업체인 금보씨앤씨(주)에 작업토록 지시하여 맑고 깨끗한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

❍ 공사개요

위 치	공사개요	소요예산	예 산 과 목	비고
망우동 83--6	새들작업	1,000천원	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후상수도관 정비)

끝.