소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비대상 조사 지시에 따른 현장확인 결과 보고

1. 재난관리과-5626(2016.08.08.)호 「불량맨홀[침하 및 단차] 정비대상 조사 알림」와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 관내 불량맨홀 정비공사 대상에 대한 공사 필요 여부를 붙임과 같이 파악 보고합니다.

연번	소화전	위치	확인결과
1	681호	용산구 한강대로 259 (고려빌딩 앞)	필요 (제수변 주변 침하)
2	상수도 제수변	용산구 한강대로 257 (청룡빌딩 앞)	타부처 소관

붙임  1. 불량맨홀 현장확인결과 1부.

2. 관련 현장 사진 1부. 끝.

	현장대응단장
담당자	정승현		진압2대장	안용석		지휘3팀장	김효중		현장대응단장	08/10 최규태
협조자
시행	현장대응단-6195	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	21663@seoul.go.kr	/	대시민공개