투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 감시제어용 부품구매 승인

1. 중랑사업소 –173214(‘16.07.15)호와 관련입니다.

2. 상시 운영되고 있는 슬러지 건조시설 자동제어시스템이 장시간 운영됨에 따라 감시제어용 부품구매를 아래와 같이 승인하니, 교체 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 슬러지 건조시설 감시제어용 부품구매

***********슬러지 반출컨베이어 인버터 등 4종 구매

**********************

나. 검토결과 : 건조기 자동제어설비가 상시 운영되고 고온 등 운영조건이 열악하여 노후 부품교체가 요구됨.

다. 구매방법 : 감시제어시스템 설치업체에 의뢰 긴급 구매 후 교체시행

라. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	08/10 代김용찬
협조자
시행	운영과-6539	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)