투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기 감속기 예비부품 구매 승인

1. 중랑사업소 –172975(‘16.07.13)호와 관련입니다.

2. 상시 운영되는 슬러지 건조기 감속기 피니온기어 등 예비품 구매를 아래와 같이 승인하니, 구매 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 건조기 감속기 예비부품 구매

***********건조기(A호/시계방향 구동) 1번 피니언기어 7종 구매

건조기(B호/반시계방향 구동) 1.2번 피니언기어 등 1종 구매

********************** (부가세포함)

나. 검토결과 : 건조기(A.B호) 감속기는 상시 운영되고 ‘02년 설치로 피니언 기어등 마모와 노후가 심해 고장발생으로 신규 제작시 장시간이 소요됨에 따라 긴급 보수를 위해 예비품 확보가 요구되며, 고효율모터를 구매토록 보완하고자 함.

다. 구매방법 : 호환성이 요구되어 감속기 제작업체에 의뢰하여 구매

라. 조치의견 : 고 효율모터로 구매토록 보완 후 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	08/10 代김용찬
협조자
시행	운영과-6540	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)