문서번호	시설과-5837
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
이경호		강민수	08/10 김재균
협조

한남자락 실개천 동력반 PLC장비 고장 보고

2016. 8

중부공원녹지사업소

(시설과)

한남자락 실개천 동력반 PLC장비고장 보고

건 명	한남자락 실개천 동력반 PLC 고장 보고
점검일시	2016. 8. 8
위 치	한남자락 실개천 동력반
점 검 자	전기운영7급 이경호외 1명
보고내용	〇 한남자락 실개천 가압장 동력반 점검 결과 PLC장비인 CPU, 통신카드 고장 〇 고장원인 : 낙뢰 써지전압 충격으로 고장 추정 됨
	한남자락 실개천 동력반		PLC장비(고장난 CPU, 통신카드)
조치의견	〇 상기 고장난 PLC장비를 제조업체인 LS산전 AS센터에 점검 및 수리의뢰하여 실개천 운영에 만전을 기하고자 함.
소요예산	소 요 예 산	약150천원
	예 산 과 목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업 , 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비(실개천 유지관리)
	지급 방법	중부공원녹지사업소 시설과 카드 결제후 결제계좌에 입금후 지급