문서번호	급수운영과-16031
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	代제영도	08/10 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 8월 9일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포16블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포16		민 원 (학교 내부에 불명수 유출건)		강남구 개포동 155번지일대 (수도공고 기숙사 옹벽)		수도공고 기숙사 건물주변 옹벽에 불명수 유출민원건으로 육안탐사 및 시약반응 검사결과 오수로 판명(누수 이상없음)							관로없음
서초07		민 원 (교대역사에 불명수 유출건)		서초구 서초대로 287일대 (서초동 1715-9번지)		교대역사 3호선 지하 펌핑관로에 불명수 유입건 음청식 재탐결과 누수 이상없음.							200mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초가1 1-6		강남구 선릉로 641일대 (논현동 254-29)		없음			-		27건
서초	이천구 노용해		개포26		서초구 동산로 63일대 (양재동 291-20)		없음			-		37건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.