문서번호	요금과-2942
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	요금과장	강남수도사업소장
김종진	김형기	02/18 김광식

2014. 2월 납기 조정량 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
누방-1773 (‘13.3.20)	해	당	없 음	비예산

2014. 2

강남수도사업소

요 금 과

2014. 2월납기 유수율현황 및 조정량 분석

□ 유수율 현황(2013.12월 ; 2014.2월납기)

(단위 : 천㎥, %)

구 분		공급량	조정량	유수율
누 계	2013년	142,878	137,960	96.6
	2012년	143,212	139,769	97.6
	증 ․ 감	△334	△1,809	△1.0
당 월 (2013. 12월)	2013년	11,435	11,209	98.0
	2012년	11,680	11,565	99.0
	증 ․ 감	△245	△356	△1.0

□ 중블록별 유수율 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분		계	강남구(급수운영과)				서초구(시설관리과)
			소계	청 담 중블록	서 초 중블록	암 사 중블록	소계	반 포 중블록	방 배 중블록	방배가3중블록
당 월 (12월)	공급량	11,435	6,836	3,893	2,500	443	4,599	3,778	208	613
	조정량	11,209	6,723	3,747	2,449	527	4,486	3,661	179	646
	유수율	98.0	98.3	96.2	98.0	119.0	97.5	96.9	86.1	105.4
누계	공급량	142,878	84,585	44,297	34,338	5,950	58,293	48,814	2,698	6,781
	조정량	137,960	80,981	41,672	33,402	5,907	56,979	47,861	2,659	6,459
	유수율	96.6	95.7	94.1	97.3	99.3	97.7	98.0	98.6	95.3
총괄담당				차승현	송종학	이보민		최덕환	강희창	이영동

□ 업종별 조정량 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2014년 2월 납기		2013년 2월 납기		증 감
	건 수	조정량 (천㎥)	건 수	조정량 (천㎥)	건수	비율	조정량	비율
계	93,082	11,209	91,733	11,565	1,349	1.5	△356	△3.1
가정용	79,944	6,276	78,665	6,362	1,279	1.6	△86	△1.4
공공용	675	637	675	651	0	0	△13	△2.1
일반용	12,349	4,032	12,270	4,265	79	0.6	△233	△5.5
욕탕용	114	264	123	287	△9	△ 7.3	△23	△8.1

※ 수시분 제외

□ 블록별 조정량 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2014년 2월 납기		2013년 2월 납기		증 ․ 감 (건, 천㎥)
	건 수	조정량	건 수	조정량	건수	비율	조정량	비율
계	93,082	11,209	91,733	11,565	1,349	1.5	△356	△3.1
청담중블록	28,501	3,747	27,778	3,870	723	2.6	△123	△3.2
서초중블록	20,125	2,449	20,096	2,553	29	0.1	△104	△4.1
암사중블록	9,161	527	9,156	496	5	1.4	31	6.3
반포중블록	25,580	3,661	25,155	3,789	△425	1.7	△128	△3.4
방배중블록	1,983	179	1,859	176	124	6.7	3	1.7
방배가3중불록	7,732	646	7,689	680	43	0.6	△34	△5.0

※ 수시분 제외

□ 조정량 총괄 분석

	조정량현황 및 증감요인
○ ‘14년 2월납기 조정량 : 11,209천㎥로 전년동기 대비 356천㎥(3.07%) 감소 - 보금자리주택 등 다량 입주에도 불구하고 겨울철 온도높아 물흘림 줄어 조정량 감소 ․ 양재 네이처힐 6개단지 2,628세대 ․ 우면 LH 보금자리 3개단지 1,990세대 ․ 세곡동 리엔파크 4개단지 등 1,700세대 ․ 세곡 LH 푸르지오 등 2개단지 1,721세대 - 오피스빌딩 공실률 증가로 일반용 조정량 감소 ․ ‘12.4분기(5.26%) → ’13.2분기(5.33%) → ‘13.3분기(6.34%) → ’13.4분기(6.74%) - 테헤란로의 대기업과 벤체업체의 사옥이전 등으로 일반용 조정량 감소 ․ 삼성SDS의 삼성동 사옥인 아셈타워, 골든타워, 라이언타워 → 잠실 향군회관 ․ 삼성ENG의 도곡동 사옥인 삼성 SEI타워와 글라스타워 → 강동구 상일동 ․ NC소프트의 삼성동 사옥인 경암빌딩과 엔씨소프트빌딩 → 성남 판교 ․ 게임전문업체인 넥슨의 삼성동 사옥인 역삼아이타워 → 성남 판교 ․ 마이크로소프트의 대치동 사옥인 포스코센터 → 중구 광화문 ․ 포스코건설의 대치동 사옥인 대륭강남타워 → 인천 송도 - 이면도로의 소규모빌딩 공실률 증가(대기업의 협력 및 하청업체 등) ․ 한국감정원, 삼성테크윈, 동국제강 외 판교행 IT기업 줄이어 이전 - 재건축 이주 가정용 조정량 감소 ․ 반포동 한신아파트 13차 재건축 ․ 서초동 삼호아파트 재건축 - 리뉴얼 공사로 일반용 조정량 감소 ․ 삼성1동 159 무역협회 ․ 삼성1동 159-8 인터콘티넨탈 호텔 ․ 삼성1동 159-6 한국도심공항 - 영업부진 일반용 조정량 감소 ․ 반포동19-3 센트럴시티 ․ 논현동248-7 (주)태승21

□ 전년 동기대비 업종별 조정량 세부 증감내역

○ 가정용

< 증가요인 >

서초구 태봉로2길 60,(우면동717, 네이쳐힐 3단지) 입주개시로 18858톤 사용량   증가

강남구 헌릉로571길 20,(세곡동 330) 강남 엘에이치1단지 입주개시로 14952톤   사용량 증가

강남구 자곡로3길 22,(자곡동 578)강남3단지 입주개시로 10169톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 34, 엘에이치서초3단지 아파트 (우면동 784)입주개시로     9680톤 사용량 증가

서초구 방배천로18길 21, (방배동 427-1, )롯데케슬아르떼 입주개시로 7422톤   사용량 증가

서초구 태봉로2길 30,(우면동 737, 네이쳐힐 6단지) 입주개시로 6984톤 사용량   증가

서초구 양재대로2길 109, 1단지(서초참누리에코리치) (우면동 753, 보금자리)    입주개시로 6187톤 사용량 증가

서초구 바우뫼로7길 29, 공용 (우면동 59, 동양고속아파트) 입주개시로 6042톤   사용량 증가

서초구 양재대로2길 33, 엘에이치 서초4단지 아파트 (우면동 788) 입주개시로   5635톤 사용량 증가

강남구 양재대로55길 10, (일원동 711, 도시개발 아파트) 대부분 입주세대의    사용증가로 4424톤  조정량 증가

서초구 양재대로2길 11, 엘에이치 서초5단지 (우면동 789) 입주개시로 4255톤   사용량 증가

서초구 바우뫼로18길 20, 양재리본타워 1단지 (양재동 10) 입주개시로 4234톤   사용량 증가

강남구 일원로 127, 관리사무소 (일원동 735, 가람아파트) 이용객 증가 3598톤   사용량 증가

강남구 학동로4길 15, (논현동 122-8) 동화상가 주식회사 입주완료로 2980톤 사용량 증가

서초구 청계산로11길 7-12, (신원동 266, 서초포레스타 7단지) 입주개시로 2966톤 사용량 증가

서초구 형촌길 35, (우면동 707, 네이처힐 1단지) 입주개시로 2166톤 사용량 증가

강남구 양재대로55길 10, (일원동 71, 수서) 대부분 입주세대의 사용증가로 1867톤 사용량 증가

강남구 삼성로4길 17, (개포동 187, 주공5단지) 대부분 입주세대의 사용증가로 1723톤 사용량 증가

강남구 광평로10길 15, 211동 (일원동 734, 상록수) 이용객 증가 1542톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 90, 서초LH스타힐스 (우면동 773) 입주완료로  1325톤 사용량 증가

강남구 논현로58길 20, (도곡동 543-7)도곡1차 아이파크 대부분 입주세대의 사용증가로 1241톤 사용량 증가

강남구 광평로51길 27,(수서동 708, 삼익4단지아파트) 이용객 증가로 1171톤 사용량 증가

< 감소요인 >

서초구 효령로 164, (방배동 988-1, 신동아아파트) 사용량 감소 -1028톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 2914, (대치동 503, 우성아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1087톤 사용량 감소

강남구 남부순환로395길 30, (대치동 612, 국제) 겨울철 물흘림 감소로 -1178톤 사용량 감소

강남구 도산대로92길 10, 주계량기 (청담동 50-5, 청담대우유로카운티아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1337톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 2914, 개포1,2차 (대치동 503 , 우성아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1372톤 사용량 감소

강남구 영동대로4길 17, (일원동 611-1, 공무원8단지) 겨울철 물흘림 감소로 -1524톤 사용량   감소

강남구 영동대로128길 15, (삼성동 79 , 홍실아파트) 영업호조로 -1630톤 사용량 감소

강남구 언주로 123, (도곡동 464, 한신아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1910톤 사용량 감소

서초구 형촌길 60, (우면동 701)네이처힐가든 격월에서 매월고지로 -1971톤 사용량 감소

강남구 광평로19길 15, (일원동 716 , (11단지)목련아파트) 이용객 감소로 -2052톤 사용량 감소

서초구 사평대로28길 31,  (반포동 70-1, 한신서래아파트) 이용객 감소로 -2186톤 사용량 감소

강남구 언주로30길 56, 아파트 (도곡동 467 , 타워팰리스 I) 겨울철 물흘림 감소로 -2438톤 사용량 감소

강남구 논현로 213, (도곡동 963 , 역삼럭키) 겨울철 물흘림 감소로 -2702톤 사용량 감소

강남구 선릉로69길 19, (역삼동 757 , 래미안) 영업부진으로 -2827톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 3032, 2차 (대치동 511 , 미도2차) 겨울철 물흘림 감소로 -3068톤 사용량 감소

강남구 선릉로 7, (개포동 14 , 주공아파트) 과다 인정조정 후 정산으로 -4053톤 사용량 감소

강남구 삼성로 212, (대치동 316, 은마아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -10803톤 사용량 감소

강남구 양재대로 478, 구룡마을공동수도 (개포동 567-2, ) 전년도 누수과다 후 정상 사용으로 -14608톤 사용량 감소

강남구 개포로 310, (개포동 660-4, 주공아파트) 공동사용량 감소로 -16332톤 사용량 감소

○ 공공용

< 증가요인 >

강남구 광평로144, 청소년수련원 (수서동749) 영업호조로 4226톤 사용량 증가

강남구 언주로 721, (논현동 71)서울세관 격월에서 매월고지로 1997톤 사용량 증가

서초구 방배로 173, (방배동 852-14, 방배열린문화센터) 이용객 증가로 1762톤 사용량 증가

강남구 학동로87길 7, (청담동 75-)청담역 이용객 증가로 1673톤 사용량 증가

서초구 강남대로 193, (양재동 25-3)서울가정행정법원 입주완료로 1212톤 사용량 증가

< 감소요인 >

서초구 남부순환로 2151, 대항병원 (방배동 481-7) 이용객 감소로 -1101톤 사용량 감소

서초구 강남대로 224, (양재동 12-10, 신분당선 양재역) 이용객 감소로 -1118톤 사용량 감소

서초구 (방배동 637-1, 서울시교육원) 이용객 감소로 -1295톤 사용량 감소

서초구 바우뫼로31길 70, (양재동 55) (재)온누리선교재단 이용객 감소로 -1335톤 사용량 감소

강남구 남부순환로359길 36, (도곡동 938-10)은광여고 겨울철 물흘림 감소로 -1590톤 사용량   감소

강남구 언주로 211, (도곡동 146-92, 강남세브란스병원) 겨울철 물흘림 감소로 -3447톤 사용량 감소

서초구 반포대로 222, 서울성모병원 (반포동 505) 이용객 감소로 -5143톤 사용량 감소

○ 일반용

< 증가요인 >

강남구 남부순환로 2621, (도곡동 956)LG전자 강남R&D센터 입점완료로 6802톤 사용량 증가

강남구 광평로39길 105, 강남지사 (수서동 732)지역난방공사 이용객 증가로 6529톤 사용량 증가

서초구 바우뫼로38, LG전자기술원 (우면동16) 영업호조로 6393톤 사용량증가

강남구 테헤란로 517, 현대백화점 (삼성동 159-7) 영업부진으로 5866톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 524, 코엑스인터콘티넨털 (삼성동 159) 영업호조로 5714톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 237, (역삼동 676) 펌프 고장으로 5285톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 120, (역삼동 602-4)전원산업 펌프 고장으로 4825톤 사용량 증가

강남구 도곡로 408, (대치동 1024)디마크타워관리단 영업호조로 3926톤 사용량 증가

강남구 언주로 506, 아르느보시티 (역삼동 701-1)주)엑스빼제 전년 리모델링 공사후 3196톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 440, 포스코 (대치동 892)포스메이트 이용객 증가로  3138톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 143, (논현동 205-8)(주)신세계에이치엠씨 영업호조로 2964톤 사용량 증가

서초구 능안말2길 15, (우면동 167-2, 임시급수)삼성물산 영업호조로 2860톤 사용량 증가

강남구 영동대로 325, (대치동 983-3, 해암빌딩)(주)삼원휴스포 영업호조로 2713톤 사용량   증가

서초구 강남대로 213, 스포타임 (양재동 24) 영업호조로 2417톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 524, 코엑스인터콘티넨털 (삼성동 159) 영업호조로  2405톤 사용량 증가

강남구 테헤란로87길 46, (지하)2층 오크우드호텔 (삼성동 159) 영업호조로 2384톤 사용량 증가

강남구 남부순환로 3104 (대치동 514) 서울산업통상 진흥원 누수로 2374톤 사용량 증가

강남구 광평로 281, (수서동 715)(주)효성 입주완료로 2215톤 사용량 증가

서초구 신반포로 162, 상가 (반포동 19-1)(주)르본시티 뷔페 입점으로 2108톤 사용량 증가

강남구 테헤란로114길 38, (대치동 1004) 이용객 증가로 2089톤 사용량 증가

강남구 도곡로3길 19, (역삼동 837-18) (주)애플트리디앤아이 전년 리모델링 공사후 2072톤 사용량 증가

강남구 선릉로 340, (대치동 908-20)대치EM프라자 전년도 공실 다수 2044톤 사용량 증가

강남구 강남대로 382, (825_2 외5필지) (역삼동 825-10)메리츠화재 영업호조로 2009톤 사용량 증가

서초구 남부순환로 2620, (양재동 11-149)(주)코크렙 영업호조로 1867톤 사용량 증가

강남구 영동대로 731, (청담동 68-5)(주)신영기업 영업호조로 1779톤 사용량 증가

강남구 테헤란로37길 13-13, 녹스 (역삼동 677-13) 영업호조로 1579톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 406, A동 (지하상가103호) (대치동 889-5, 상제리빌딩) 예식장입점 1542톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 177, (논현동 192-21) 오해븐 빌딩 입점완료로 1534톤 사용량 증가

서초구 방배로 226, (방배동 796-27)주넥센디앤에스 영업호조로 1495톤 사용량 증가

강남구 봉은사로114길 12, 대웅제약 (삼성동 163-3) 영업호조로 1479톤 사용량 증가

서초구 방배로 248, (방배동 773-1) 입점완료로 1468톤 사용량 증가

강남구 압구정로 438,(청담동 80-16)(주)연경 영업호조로 1433톤 사용량 증가

강남구 학동로4길 15, (논현동 122-8)동화상가주식회사 입점완료로 1410톤 사용량 증가

강남구 테헤란로223(역삼동 677-25)(주)큰길 영업호조로 1390톤 사용량 증가

강남구 강남대로 298, (역삼동 838)푸르덴셜생명보험(주) 영업호조로 1390톤 사용량 증가

강남구 테헤란로10길 21,(역삼동 823-3) 전년 리모델링 공사후 1352톤 사용량 증가

강남구 선릉로818, 디자이너크럽(청담동 85-4) 영업호조로 1347톤 사용량증가

강남구 남부순환로 2633, (도곡동 914-2, 호림빌딩) 입점완료로 1275톤 사용량 증가

강남구 테헤란로16길 11, (역삼동 735-27) 주에스지엠 인터내쇼날 영업호조로 1274톤 사용량 증가

강남구 (역삼동 808-4, 충림빌딩) 전년 리모델링 공사후 1247톤 사용량 증가

서초구 신반포로 162, 1구역 (반포동 19-1)서울시설관리공단 입주점포 증가로 1244톤 사용량 증가

서초구 성촌길 33, (우면동 272, 임시급수)삼성물산(주) 영업호조로 1231톤 사용량 증가

강남구 언주로30길 26, (도곡동 467-29, 타워팰리스 III)삼성생명보험(주) 이용객 증가로 1220톤 사용량 증가

강남구 강남대로 362,  (역삼동 826-20, 중앙빌딩)대륭종합건설(주) 영업호조로 1220톤 사용량 증가

강남구 강남대로 588, (논현동 18-2)렉스호텔 입점완료로 1159톤 사용량 증가

강남구 영동대로 735,  (청담동 68-22) 주식회사골프죤 입점완료로 1147톤 사용량 증가

강남구 도곡로93길 12, 관리소 (대치동 985, 우성2차)삼성물산(주) 전년 리모델링 공사후 1122톤 사용량 증가

강남구 테헤란로19길 14, (역삼동 645-18) 누수로 1120톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 406, B동 지하상가(103) (대치동 889-5, 상제리빌딩) 리모델링공사로 사용량 증가 1117톤 사용량 증가

강남구 선릉로152길 37,(청담동 90-22) 입점완료로 1117톤 사용량 증가

강남구 테헤란로8길 17, 월산문화재단 (역삼동 823-12) 영업호조로   1104톤 사용량 증가

강남구 테헤란로33길 6-7,(역삼동 677-20) 이용객 증가로 1058톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 159, (논현동 206-17, 정글빌딩) 이용객 증가로 1044톤 사용량 증가

< 감소요인 >

강남구 테헤란로 124, 삼원철강산업(주) (역삼동 823) 영업부진으로  -1001톤 사용량 감소

서초구 강남대로 27, (양재동 232, 화훼공판장) 영업부진으로 -1016톤 사용량 감소

강남구 도산대로 158, (논현동 6-21)세양APEX 영업부진으로 -1047톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 114, (주)에스원 (역삼동 824-1) 영업부진으로 -1061톤 사용량 감소

강남구 논현로79길 72, (역삼동 828-10) 한국산업개발(주) 영업부진으로 -1071톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 406, 대신샹제리제휘트니스클럽(주) (대치동 889-5)  이용객 감소로 -1085톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 2942, 대치풍림관리단 대치동 507-1) 겨울철 물흘림 감소로 -1130톤 사용량 감소

강남구 영동대로 512,(삼성동167)한국전력 영업부진으로 -1140톤 사용량 감소

강남구 언주로 508, (역삼동 701)서울상록회관 이용객 감소로 -1145톤 사용량 감소

서초구 양재대로11길 19,(양재동 221)엘지전자(주) 이용객 감소로 -1234톤 사용량 감소

강남구 강남대로 308, 랜드마크타워 (역삼동 837-36) (주)오.비.에프 산업 영업부진으로 -1348톤 사용량 감소

강남구 도산대로 176, 연세산업(주) (논현동7-15) 공실발생으로 -1577톤 사용량 감소

강남구 봉은사로 130, 노보텔강남 (역삼동 603) 이용객 감소로 -1721톤 사용량 감소

서초구 신반포로 176,  (반포동 19-3)메리어트호텔 이용객 감소로 -1883톤 사용량 감소

강남구 선릉로 818, (주)테마크럽하우스 (청담동 85-4) 영업부진으로 -1909톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 134, (역삼동 735-3)큐에스원 영업부진으로 -2040톤 사용량 감소

강남구 강남대로 320, 832-8 (역삼동 832-7)황화빌딩 영업부진으로 -2087톤 사용량 감소

강남구 테헤란로108길 42, (대치동 1003)(주)메디슨서울지점 이용객 감소로 -2294톤 사용량 감소

강남구 봉은사로 120 (역삼동 602-4, )전원산업 (주) 영업부진으로 -2321톤 사용량 감소

강남구 논현로 507, 3차 (역삼동 642-6, 성지하이츠) 전년 누수발생 후  -2335톤 사용량 감소

강남구 언주로 547, (역삼동 662-7)(주)더클래스300 영업호조로 -2671톤 사용량 감소

강남구 언주로 640, (논현동 248-7)(주)태승21 영업부진으로 -2732톤 사용량 감소

서초구 매헌로 16, (양재동 215)(주) 양재하이브랜드 전년 누수발생 후 -2858톤 사용량 감소

강남구 도산대로 144, 영동호텔 (논현동 6) 전년 누수발생 후  -2914톤 사용량 감소

강남구 논현로 508, (역삼동 679)(주)서브원GS타워 이용객 감소로 -3118톤 사용량 감소

강남구 영동대로 325, 해암빌딩 (대치동 983-3)주)그린데이타베이스 영업부진으로 -3244톤 사용량 감소

강남구 (삼성동 159-9)공항타워 현재 리모델링 공사로 -4103톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 152, 파이낸스센타 (역삼동 737)강남금융센터 영업부진으로 -4179톤 사용량 감소

서초구 신반포로 176, (반포동 19-3)센트럴시티 이용객 감소로 -5393톤 사용량 감소

강남구 논현로 201, (도곡동 907-54)춘천옥불가마 전년 누수발생 후 -6589톤 사용량 감소

강남구 테헤란로87길 22, 한국도심공항 (삼성동 159-6) 현재 리모델링 공사로 -13795톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 521, 그랜드인터콘티넨털호텔 (삼성동 159-8) 현재 리모델링 공사로 -20933톤 사용량 감소

강남구 영동대로 513, (삼성동 159)한국무역협회 공실발생으로 -47924톤 사용량 감소

○ 욕탕용

< 증가요인 >

강남구 논현로 213, (도곡동963, 뉴럭키사우나) 입점개시로 4408톤 사용량 증가

강남구 선릉로 524, (지하)목욕탕 (삼성동 140-3) (주)선릉에스비엠 이용객 증가로 2396톤 사용량 증가

강남구 밤고개로1길 10, (수서동 713, 현대사우나) 영업호조로 2278톤 사용량 증가

강남구 학동로 419, (청담동 44-12,)청담스파사우나 영업호조로 1472톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 129-1, (논현동 203, 거평빌딩)올리브(거평)사우나 영업호조로 1318톤 사용량 증가

강남구 강남대로122길 15, (논현동 163-17) 입주완료로 1138톤 사용량 증가

서초구 남부순환로 2628-11, (양재동1-23) 이용객 증가로 1035톤 사용량 증가

< 감소요인 >

강남구 역삼로 212, (역삼동 769-7) 영업부진으로 -1007톤 사용량 감소

강남구 남부순환로365길 39, (도곡동 902-124) 영업부진으로 -1157톤 사용량 감소

서초구 사평대로 126, (반포동 93-1, 천년빌딩) 전년 누수발생 후  -2545톤 사용량 감소

강남구 도곡로 510, 은마대중사우나 (대치동 989-2) 이용객 감소로 -2552톤 사용량 감소

강남구, (삼성동 159-9) 영업부진으로 -2815톤 사용량 감소

□ 전년 동기대비 블록별 조정량 세부 증감내역

○ 청담중블록

< 증가요인 >

강남구 테헤란로 237, (역삼동 676) 펌프 고장으로 5285톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 120, (역삼동 602-4) 전원산업 펌프 고장으로 4825톤 사용량 증가

강남구 도곡로 408, (대치동 1024) 디마크타워 관리단 영업호조로 3926톤 사용량 증가

강남구 언주로 506, 아르느보시티 (역삼동 701-1) (주)엑스빼제 전년 리모델링 공사후 3196톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 440, 포스코 (대치동 892) 포스메이트 이용객 증가로 3138톤 사용량 증가

강남구 학동로4길 15, (논현동 122-8) 동화상가주식회사 입주완료로 2980톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 143, (논현동 205-8) (주)신세계에이치엠씨 영업호조로 2964톤 사용량 증가

강남구 영동대로 325, (대치동 983-3, 해암빌딩) (주)삼원휴스포 영업호조로 2713톤 사용량 증가

강남구 선릉로 524, (지하)목욕탕 (삼성동 140-3) (주)선릉에스비엠  이용객 증가로 2396톤 사용량 증가

강남구 테헤란로114길 38, (대치동 1004) 이용객 증가로 2089톤 사용량 증가

강남구 선릉로 340, (대치동 908-20) 대치EM프라자 전년도 공실 다수 2044톤 사용량 증가

강남구 강남대로 382, (825_2 외5필지) (역삼동 825-10) 메리츠화재 영업호조로 2009톤 사용량 증가

강남구 언주로 721, (논현동 71) 서울세관 격월에서 매월고지로 1997톤 사용량 증가

강남구 영동대로 731, (청담동 68-5) (주)신영기업 영업호조로 1779톤 사용량 증가

강남구 학동로87길 7,(청담동 75-1) 청담역 이용객 증가로 1673톤 사용량증가

강남구 테헤란로37길 13-13, 녹스 (역삼동 677-13, ) 영업호조로 1579톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 177, (논현동 192-21)오해븐 빌딩 입점완료로 1534톤 사용량 증가

강남구 학동로 419, (청담동 44-12)청담스파사우나 영업호조로 1472톤 사용량 증가

강남구 압구정로 438,(청담동 80-16) (주)연경 영업호조로 1433톤 사용량 증가

강남구 학동로4길 15,(논현동 122-8) 동화상가 입점완료로 1410톤 사용량증가

강남구 테헤란로223,(역삼동 677-25) (주)큰길 영업호조로 1390톤 사용량 증가

강남구 테헤란로10길 21,(역삼동 823-35) 전년 리모델링 공사후 1352톤 사용량 증가

강남구 선릉로818, 디자이너크럽(청담동 85-4) 영업호조로 1347톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 129-1, B동 (논현동 203, 거평빌딩)올리브(거평)사우나 영업호조로 1318톤 사용량 증가

강남구 테헤란로16길 11, (역삼동 735-27) 주에스지엠인터내쇼날 영업호조로 1274톤 사용량 증가

강남구 (역삼동 808-4, 충림빌딩) 전년 리모델링 공사후 1247톤 사용량 증가

강남구 강남대로 588, (논현동 18-2) 렉스호텔 입점완료로 1159톤 사용량증가

강남구 영동대로 735, (청담동 68-22) 주식회사골프죤 입점완료로 1147톤 사용량 증가

강남구 강남대로122길 15, (논현동 163-17) 입주완료로 1138톤 사용량 증가

강남구 도곡로93길 12, 관리소(현장) (대치동 985, 우성2차)삼성물산(주) 전년 리모델링 공사후 1122톤 사용량 증가

강남구 테헤란로19길 14, (역삼동 645-18) 누수로 1120톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 406, (대치동 889-5, 상제리빌딩) 리모델링공사로 사용량 증가 1117톤 사용량 증가

강남구 선릉로152길 37, (청담동 90-22) 입점완료로 1117톤 사용량 증가

강남구 테헤란로8길 17, 월산문화재단 (역삼동 823-12) 영업호조로 1104톤 사용량 증가

강남구 테헤란로33길 6-7,(역삼동 677-20) 이용객 증가로 1058톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 159, (논현동 206-17, 정글빌딩) 이용객 증가로 1044톤 사용량 증가

< 감소요인 >

강남구 테헤란로 124, 삼원철강산업(주) (역삼동 823) 영업부진으로  -1001톤 사용량 감소

강남구 역삼로 212, (역삼동 769-7) 영업부진으로 -1007톤 사용량 감소

강남구 도산대로 158, (논현동 6-21) 세양APEX 영업부진으로 -1047톤 사용량 감소

강남구 논현로79길 72, (역삼동 828-10) 한국산업개발(주) 영업부진으로 -1071톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 406, 대신샹제리제휘트니스클럽(주) (대치동 889-5)  이용객 감소로 -1085톤 사용량 감소

강남구 언주로 508, (역삼동 701)서울상록회관 이용객 감소로 -1145톤 사용량 감소

강남구 남부순환로395길 30, (대치동 612, 국제) 겨울철 물흘림 감소로 -1178톤 사용량 감소

강남구 도산대로92길 10, (청담동 50-5, 청담대우유로카운티아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1337톤 사용량 감소

강남구 도산대로 176, 연세산업(주) (논현동 7-15) 공실발생으로 -1577톤 사용량 감소

강남구 영동대로128길 15, (삼성동 79, 홍실아파트) 영업호조로 -1630톤 사용량 감소

강남구 봉은사로 130, 노보텔강남 (역삼동 603) 이용객 감소로  -1721톤 사용량 감소

강남구 선릉로 818, (주)테마크럽하우스 (청담동 85-4) 영업부진으로 -1909톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 134, (역삼동 735-3)큐에스원 영업부진으로 -2040톤 사용량 감소

강남구 테헤란로108길 42, (대치동 1003) (주)메디슨서울지점 이용객 감소로 -2294톤 사용량 감소

강남구 봉은사로 120 (역삼동 602-4) 전원산업 (주) 영업부진으로 -2321톤 사용량 감소

강남구 논현로 507, 3차 (역삼동 642-6, 성지하이츠) 전년 누수발생 후 -2335톤 사용량 감소

강남구 언주로 547, (역삼동 662-7)(주)더클래스300 영업호조로 -2671톤 사용량 감소

강남구 언주로 640, (논현동 248-7)(주)태승21 영업부진으로 -2732톤 사용량 감소

강남구 선릉로69길 19(역삼동 757, 래미안) 영업부진으로 -2827톤 사용량감소

강남구 도산대로 144, 영동호텔 (논현동 6) 전년 누수발생 후 -2914톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 3032, (대치동 511, 미도2차) 겨울철 물흘림 감소로 -3068톤 사용량 감소

강남구 논현로 508, (역삼동 679) (주)서브원GS타워 이용객 감소로 -3118톤 사용량 감소

강남구 영동대로 325, 해암빌딩 (대치동 983-3) (주)그린데이타베이스 영업부진으로 -3244톤 사용량 감소

강남구 언주로 211, (도곡동 146-92, 강남세브란스병원) 겨울철 물흘림 감소로 -3447톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 152, 파이낸스센타 (역삼동 737) 강남금융센터 영업부진으로 -4179톤 사용량 감소

○ 서초중블록

< 증가요인 >

서초구 태봉로2길 60, (우면동 717, 네이쳐힐 3단지) 입주개시로 18858톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 34, 엘에이치 서초3단지 아파트 (우면동 784) 입주개시로 9680톤 사용량 증가

서초구 태봉로2길 30, (우면동 737, 네이쳐힐 6단지) 입주개시로 6984톤 사용량 증가

강남구 남부순환로 2621, (도곡동 956) LG전자 강남R&D센터 입점완료로 6802톤 사용량 증가

서초구 바우뫼로38, LG전자기술원 (우면동16) 영업호조로 6393톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 109, 1단지(서초참누리에코리치) (우면동 753, 보금자리) 입주개시로 6187톤 사용량 증가

서초구 바우뫼로7길 29, (우면동 59, 동양고속아파트) 입주개시로 6042톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 517, 현대백화점 (삼성동 159-7) 영업부진으로 5866톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 524, 코엑스인터콘티넨털 (삼성동 159) 영업호조로 5714톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 33, 엘에이치 서초4단지 (우면동 788) 입주개시로 5635톤 사용량 증가

강남구 양재대로55길 10, (일원동 711, 도시개발아파트) 대부분 입주세대의 사용증가로 4424톤 사용량 증가

강남구 논현로 213,(도곡동 96, 뉴럭키사우나) 입점개시로 4408톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 11, 엘에이치 서초5단지 (우면동 789) 입주개시로 4255톤 사용량 증가

서초구 바우뫼로18길 20, 양재리본타워 1단지 (양재동 102) 입주개시로 4234톤 사용량 증가

서초구 능안말2길 15,(우면동 167-2,)삼성물산 영업호조로 2860톤 사용량 증가

서초구 강남대로 213, 스포타임 (양재동 24) 영업호조로 2417톤 사용량 증가

강남구 봉은사로 524, 코엑스인터콘티넨털 (삼성동 159) 영업호조로 2405톤 사용량 증가

강남구 테헤란로87길 46, 오크우드호텔 (삼성동 159) 영업호조로 2384톤 사용량 증가

강남구 남부순환로 3104 (대치동 514) 서울산업통상진흥원 누수로 2374톤 사용량 증가

서초구 형촌길 35, (우면동 707, 네이처힐 1단지) 입주개시로 2166톤 사용량 증가

서초구 남부순환로 2620, (양재동 11-149, )(주)코크렙 영업호조로 1867톤 사용량 증가

강남구 양재대로55길 10, (일원동 711, 수서) 대부분 입주세대의 사용증가로 1867톤 사용량 증가

강남구 삼성로4길 17, (개포동 187, 주공5단지) 대부분 입주세대의 사용증가로 1723톤 사용량 증가

강남구 테헤란로 406, (대치동 889-5, 상제리빌딩) 예식장입점 1542톤 사용량 증가

강남구 봉은사로114길 12, 대웅제약 (삼성동 163-3) 영업호조로 1479톤 사용량 증가

서초구 양재대로2길 90, 서초LH스타힐스 (우면동 773) 입주완료로 1325톤 사용량 증가

강남구 남부순환로 2633, (도곡동 914-2, 호림빌딩) 입점완료로 1275톤 사용량 증가

강남구 논현로58길 20, (도곡동 543-7)도곡1차 아이파크 대부분 입주세대의 사용증가로  1241톤 사용량 증가

서초구 성촌길 33, (우면동 272 , 임시급수)삼성물산(주) 영업호조로 1231톤 사용량 증가

강남구 언주로30길 26, (도곡동 467-29, 타워팰리스 III) 삼성생명보험(주) 이용객 증가로 1220톤 사용량 증가

서초구 강남대로 193,  (양재동 25-3)서울가정행정법원 입주완료로 1212톤 사용량 증가

서초구 남부순환로 2628-11(양재동 1-23) 이용객 증가로 1035톤 사용량 증가

< 감소요인 >

서초구 강남대로 27, (양재동 232, 화훼공판장) 영업부진으로 -1016톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 2914, (대치동 503, 우성아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1087톤 사용량 감소

서초구 강남대로 224, (양재동 12-10, 신분당선 양재역) 이용객 감소로 -1118톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 2942, 대치풍림관리단 (대치동 507-1) 겨울철 물흘림 감소로 -1130톤 사용량 감소

강남구 영동대로 512(삼성동167) 한국전력 영업부진으로 -1140톤 사용량 감소

강남구 남부순환로365길 39, (도곡동 902-124) 영업부진으로 -1157톤 사용량 감소

서초구 양재대로11길 19, (양재동 221) 엘지전자(주) 이용객 감소로 -1234톤 사용량 감소

서초구 바우뫼로31길 70, (양재동 55) (재)온누리선교재단 이용객 감소로 -1335톤 사용량 감소

강남구 남부순환로 2914, 개포1,2차 (대치동 503, 우성아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1372톤 사용량 감소

강남구 영동대로4길 17, (일원동 611-1, 공무원8단지) 겨울철 물흘림 감소로 -1524톤 사용량 감소

강남구 언주로 123, (도곡동 464, 한신아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1910톤 사용량 감소

서초구 형촌길 60, (우면동 701) 네이처힐가든 격월에서 매월고지로 -1971톤 사용량 감소

강남구 언주로30길 56, (도곡동 467 , 타워팰리스 I) 겨울철 물흘림 감소로 -2438톤 사용량 감소

강남구 도곡로 510, 은마대중사우나 (대치동 989-2) 이용객 감소로  -2552톤 사용량 감소

강남구 논현로 213, (도곡동 963, 역삼럭키) 겨울철 물흘림 감소로 -2702톤 사용량 감소

강남구, 대중목욕탕 (삼성동 159-9) 영업부진으로 -2815톤 사용량 감소

서초구 매헌로 16, (양재동 215) (주)양재하이브랜드 전년 누수발생 후 -2858톤 사용량 감소

강남구 선릉로 7, (개포동 141, 주공아파트) 과다 인정조정 후 정산으로 -4053톤 사용량 감소

강남구 (삼성동 159-9)공항타워 현재 리모델링 공사로 -4103톤 사용량 감소

강남구 논현로 201, (도곡동 907-54, ) 춘천옥불가마 전년 누수발생 후 -6589톤 사용량 감소

강남구 삼성로 212, (대치동 316, 은마아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -10803톤 사용량 감소

강남구 테헤란로87길 22, 한국도심공항 (삼성동 159-6) 현재 리모델링   공사로 -13795톤 사용량 감소

강남구 양재대로 478, 구룡마을 공동수도 (개포동 567-2, ) 전년도 누수 과다 후 정상 사용으로 -14608톤 사용량 감소

강남구 개포로 310, (개포동 660-4, 주공아파트) 공동사용량 감소로 -16332톤 사용량 감소

강남구 테헤란로 521, 그랜드인터콘티넨털 호텔 (삼성동 159-8) 현재 리모델링 공사로 -20933톤 사용량 감소

강남구 영동대로 513, (삼성동 159)한국무역협회 리뉴얼 공사로 -47924톤 사용량 감소

○ 암사중블록

< 증가요인 >

강남구 헌릉로571길 20, (세곡동 330) 강남엘에이치1단지 입주개시로 14952톤 사용량 증가

강남구 자곡로3길 22(자곡동 578) 강남3단지 입주개시로 10169톤 사용량 증가

강남구 광평로39길 105, 강남지사 (수서동 732)지역난방공사 이용객 증가로 6529톤 사용량 증가

강남구 광평로144, 청소년수련원 (수서동749) 영업호조로 4226톤 사용량 증가

강남구 일원로 127, (일원동 735, 가람아파트) 3598톤 사용량 증가

서초구 청계산로11길 7-12, (신원동 266, 서초포레스타 7단지) 입주개시로 2966톤 사용량 증가

강남구 밤고개로1길 10(수서동713, 현대사우나) 영업호조로 2278톤 사용량증가

강남구 광평로 281, (수서동 715) (주)효성 입주완료로 2215톤 사용량 증가

강남구 광평로10길 15, (일원동 734, 상록수) 1542톤 사용량 증가

강남구 광평로51길 27, (수서동 708, 삼익4단지아파트) 이용객 증가로 1171톤 사용량 증가

< 감소요인 >

강남구 광평로19길 15, (일원동 716, (11단지)목련아파트) 물흘림 감소로 -2052톤 사용량 감소

○ 반포중블록

< 증가요인 >

서초구 신반포로 162, (반포동 19-1) (주)르본시티 뷔페 입점으로 2108톤 사용량 증가

강남구 도곡로3길 19, (역삼동 837-18) (주)애플트리디앤아이 전년 리모델링 공사후 2072톤 사용량 증가

서초구 방배로 173, (방배동 852-14, 방배열린문화센터) 이용객 증가로 1762톤 사용량 증가

서초구 방배로 226(방배동 796-27) 넥센 영업호조로 1495톤 사용량 증가

서초구 방배로 248, (방배동 773-1) 입점완료로 1468톤 사용량 증가

강남구 강남대로 298,(역삼동 838-1) 푸르덴셜생명보험(주) 영업호조로 1390톤 사용량 증가

서초구 신반포로 162, 1구역 (반포동 19-1) 서울시설관리공단 입주점포 증가로 1244톤 사용량 증가

강남구 강남대로 362, (역삼동 826-20, 중앙빌딩) 대륭종합건설(주) 영업호조로 1220톤 사용량 증가

< 감소요인 >

강남구 테헤란로 114, (주)에스원 (역삼동 824-1) 영업부진으로 -1061톤 사용량 감소

강남구 강남대로 308, 랜드마크타워 (역삼동 837-36) (주)오.비.에프 산업 영업부진으로 -1348톤 사용량 감소

강남구 남부순환로359길 36, (도곡동 938-10) 은광여고 겨울철 물흘림 감소로 -1590톤 사용량 감소

서초구 신반포로 176,  (반포동 19-3) 메리어트호텔 이용객 감소로 -1883톤 사용량 감소

강남구 강남대로 320, 832-8 (역삼동 832-7) 황화빌딩 영업부진으로 -2087톤 사용량 감소

서초구 사평대로28길 31, (반포동 70-1, 한신서래아파트) 이용객 감소로 -2186톤 사용량 감소

서초구 사평대로 126, (반포동 93-1, 천년빌딩) 전년 누수발생 후 -2545톤 사용량 감소

서초구 반포대로 222, 서울성모병원 (반포동 505) 이용객 감소로 -5143톤 사용량 감소

서초구 신반포로 176, (반포동 19-3) 센트럴시티 이용객 감소로 -5393톤 사용량 감소

○ 방배중블록

< 증가요인 >

서초구 방배천로18길 21, (방배동 427-1) 롯데케슬아르떼 입주개시로 7422톤 사용량 증가

< 감소요인 >

서초구 남부순환로 2151, 대항병원 (방배동 481-7) 이용객 감소로 -1101톤 사용량 감소

○ 방배가3중블록

< 감소요인 >

서초구 효령로 164, (방배동 988-1, 신동아아파트) 겨울철 물흘림 감소로 -1028톤 사용량 감소

서초구 (방배동 637-1, 서울시교육원) 이용객 감소로 -1295톤 사용량 감소

끝.