	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	가스계 소화설비 약제량 점검장비 사용 관련 협조 안내문 발송 계획

1. 市 예방과-19736(2016.8.8.)호 『가스계 소화설비 약제량 점검장비(액화가스 레벨메타) 사용 관련 협조 알림』과 관련입니다.

2. 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위한 장비로 소방시설법령에서는‘검량계’를 규정하고 있으나 실제 점검현장에서는 액화가스 레벨메타가 사용되고 있고 특히 원자력안전법에서 금지한 대여행위가 일부 소방시설관리업체에서 이루어지고 있는 것으로 확인되어

3. 이러한 불법 대여행위가 발생되지 않도록 붙임의 협조 안내문을 다음과 같이 발송하고자 합니다.

가. 대    상 : *************

나. 일    자 : ***** ** *******

다. 발송내용 : 액화가스 레벨메타 사용 협조 안내문

라. 방    법 : 우편발송

붙임 : 1. 액화가스 레벨메타 사용 협조 안내문 1부.

2. 소방시설관리업체 대상 현황 1부.  끝.

담당자	남궁윤		검사지도팀장	임상순		예방과장	08/11 박태일
협조자	담당자	김교환
시행	예방과-15312	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/	yunis78@seoul.go.kr	/	부분공개(6)