	영등포소방서
수신	*********************************
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 소방협의 알림(국회대로56길37)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 :*******

2)   건 축 주 : ***

3)   위    치 : 서울시 영등포구 ************************

4)  규     모 : 지하1층/지상9층 연면적 1,599.21㎡

5)   주 용 도 : 업무시설 및 다세대주택

6)  종    별 : 신축

나. 설치할 소방시설 : 소화기구,옥내소화전,스프링클러, 간이스프링클러, CO2호 스릴 ,자동화재 탐지설비,시각경보기,유도등,피난기구(완강기),연결송수관설비

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및 동법 시행령 제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상건물임를 참고하여, 내진설계 도면 및 계산서를 착공 전 까지 제출하여 주시기 바라며,

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	전결 08/11 김용규
협조자
시행	예방과-18537	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개