하자검사조서 (구로역지하차도 외 2개소 배수펌프 제작구매 설치)

문서번호	기전과-10451
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		기전과장
		하상철		최승호		08/11 박재경

공사명	구로역지하차도 외 2개소 배수펌프 제작구매 설치
계약자	한국펌프공업협동조합 대표 한경수
계약금액	금77,000,000원(금칠천칠백만원정)
계약일자	2016. 04. 05				준공일자		2016. 06. 04
하자담보 책임기간	2016. 06. 05 ~ 2017. 06. 04
하자검사	2016. 08. 10				검사결과		이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및 「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음.
2016년 08월 11일
검 사 자		기전	과	지방공업주사보		직		성명	최승호		최승호
검 사 자		기전	과	지방전기운영주사		직		성명	하상철		하상철

하자검사 점검내용

▢ 작업현황

- 구로역(신)지하차도 배수펌프 2호, 3회교체(40hp)

- 고척2지하차도 배수펌프 1호, 2호기교체(30hp)

- 오목지하차도 배수펌프 3호기교체(20hp)

연 번	공 종	검 사 내 용	검사결과	비 고
1	∙구로역(신)지하차도 배수펌프 2호기, 3호기교체(40hp)	• 배수펌프 가동상태 • 배수펌프 인발상태 • 배수펌프 절연상태	이상없음
2	∙고척2지하차도 배수펌프 1호기, 2호기교체(30hp)	• 배수펌프 가동상태 • 배수펌프 인발상태 • 배수펌프 절연상태	이상없음
3	∙오목지하차도 배수펌프 3호기교체(20hp)	• 배수펌프 가동상태 • 배수펌프 인발상태 • 배수펌프 절연상태	이상없음