함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제 목	'15년 아파트 공용급수관 교체 시공연장 보고

1. 급수설비과-5308호(‘16.6.10)관련입니다.

2. 위 호와 관련 ‘15년 공용급수관 교체공사비 일부 지원한 아파트 공용급수관 시공연장을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점 검 자 : ㈜천일 박정규, 한종열

나. 점검결과

구 분(m)		계	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	65㎜	80㎜	100㎜	125㎜	150㎜	200㎜
청담건영@	실측전	1,335	138	54	120	76	276	368	58	44	90	79	32	-
	실측후	1,429	270	12	144	76	240	312	64	49	138	87	37	-
	증·감	94	132	-42	24	0	-36	-56	6	5	48	8	5	-
유원서초@	실측전	10,632	397	2,552	406	556	2,187	2,036	778	1,037	345	79	110	149
		8,762	42	2,381	298	446	1,749	1,192	827	885	242	505	102	93
	실측후	8,670	-	2,392	324	488	1,620	1,544	925	751	321	108	75	122
	증·감	-1,962	-397	-160	-82	-68	-567	-492	147	-286	-24	29	-35	-27
		-92	-42	11	26	42	-129	352	98	-134	79	-397	-27	29

※ 유원서초 점검자의 실측연장은 자재할증과 세대주름관 연장을 미반영하였기 실측전 적색연장에 적용한바 92m가 실측보다 적으나 우리사업소의 지원금액이 총공사비의 23.42%에 지나지 않기에 지원금액 환수와는 무관

붙 임 1. 설계내역서(유원서초) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김생수		현장민원과장	08/11 代이관주
협조자	주무관	이영동
시행	현장민원과-15429	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-2951	/전송	02-3146-2979	/		/	대시민공개