【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	신트리119안전센터장
(경유)
제 목	소화전 인수인계 및 검수요청에 따른 현지확인 계획 알림(신정4 보금자리주택사업)

1. 관련근거

가. SH공사 택지조성부-4085(2016.8.10.)호『신정4 보금자리주택지구 조성사업 관련 보도확장구간 지장물(소화전) 이설 협의 요청』

나. 재난관리과-5441(2016.8.10.)호『소화전 이설공사에 따른 임시폐전 알림(신정4 보금자리주택지구 조성사업)』

2. 소화전 인수인계 및 검수요청에 따른 현지확인 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 대 상 : 지상식 소화전 2개소

연번	형 식	주 소	용수번호	비고
1	지상식소화전	신정3동 813-22	220210호	전신주 옆
2	지상식소화전	신정3동 813-20	신 설	공사장 정문 앞

나. 위 치 : 양천구 목1동 918-1번지 앞

다. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

라. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항 : 검수결과는 2016.8.16.(화)한 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	08/11 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-5479	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개