투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	도로굴착 허가검토 보고(하수도 외 1건)

1. 특별시도상 도로굴착허가검토 요청한 아래 구간에 대하여 붙임과 같이 현장검토하고 『서울특별시 도로굴착․복구업무 처리규칙 제4조(도로굴착․복구시스템의 이용)』에 의거 검토의견을 시스템에 입력 처리하고자 합니다.

가. 신청내용

연번	위 치	신청자	굴착규모	복구의뢰
1	사러가시장교차로~한화꿈에그린아파트앞 (신길로)	㈜아스텐건설 (신길11구역)	1.2m×640m	원인자
2	방배동899-1~899-6 (방배로)	KT서초지사	1.2m×75m	관리청

나. 검토의견

○ 공통 사항

- 하반기 각 자치구별 도로관리심의회를 득한 구간임.

○ 협의 의견

- NO.1 구간은 신길11재정비촉진구역과 관련해 당초 사업승인 시 하수관로 개량하는 조건으로 개발허가된 사항으로 관로 공사 총연장 640m구간중 일부160m구간이 금년 4월 부분 도로재포장을 시행해 현재 부분 굴착통제가 불가피하나 2016년 하반기 도로관리심의회(2016.8.3)를 통해 위원들의 종합의견이 사업의 필요성이 인정되어 굴착가능구간으로 통과된 구역으로 우리사업소에서는 하수관로매설구간 전폭에 대해 재포장하는 조건으로 의견 통보.

- NO.2 구간은 서초구청에서 방배로(이수교차로~방배역)하수박스신설공사와 관련하여 저촉되는 통신관로를 이전하는 공사로 차로단위복구 승인토록 의견 통보.

다. 공사기간 :  2016. 8 ~ 9. 30

붙  임 : 도로굴착허가검토서 2부.  끝.

주무관	정철식		도로보수과장	08/11 김준섭
협조자
시행	도로보수과-4479	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145(서울시남부도로사업소)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5442	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	부분공개(6)