작 업 일 보(구로구 8. 11)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	08/11 김정수

2016년 8월 11일 목요일 날씨 : 맒음,	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	1	처리건수	1	미처리건수		누적건수	454
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 가리봉동 121-44 900X700 분기밸브 “ 700X300 분기밸브 “ 500X300 분기밸브 “ 900X300 분기밸브 121-39 800X400 분기밸브 “ 300X200 분기밸브 124-46 300X200 분기밸브 “ 300X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 밸브고장:구로동 467-35 빅성화 13mm 앵글밸브 교체수리완료 구로동 104번지 배급수공사구간 현장답사 및 밸브조절 O기타 , 가리봉동 . 구로동 :독산수계 .대방수계밸브조절
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	1 (454)	(681)