투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	강북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	노후하수관 정비 요청(긴급)

1. 특별시도 유지관리 업무에 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. 우리사업소에서 관리하고 있는 특별시도 구간중 도로함몰 장소에 대하여 굴착한 결과 도로침하 원인이 하수관 연결상태 미흡으로 확인된 아래 사항에 대하여 긴급한 사안인 관계로 유선으로 알려드린바 있으나,

3. 현재까지 정비되지 않고 있는 관계로 도로 안전사고가 우려되어 다시한번 정비를 요청(긴급)하오니 2016.08.20.까지 정비결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 하수관 정비 요청 구간

연번	도로명	위 치	내 용	비 고
1	인수봉로	강북구 인수봉로 142 주변 (수유동 468-78)	하수암거 연결관 폐공상태 미흡	동아운수 (7.11 통보)
2	도봉로	강북구 덕릉로 82 주변 (수유동 48-1)	하수맨홀 구체 파손으로 토사 유출	수유사거리 (6.13 통보)
3	월계로	강북구 월계로 59 주변 (미아동 857-15)	하수암거 연결관 단부 파손	창문여고 정문 (7.11 통보)
3	한천로	강북구 도봉로 357 주변 (수유동 191-1)	하수암거 연결관 단부 파손	강북구청사거리 (6.13 통보)

따로붙임 : 위치도 4부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최병수		도로보수과장	08/11 이석재
협조자
시행	도로보수과-7760	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개