문서번호	급수운영과-16146
결재일자	2016.8.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	代제영도	08/11 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 8월 10일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				양재03블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재03		민 원 (통신맨홀에 불명수 유입건)		서초구 바우뫼로 187번지일대 (양재동 5-15번지)		kt 통신맨홀에 불명수 유입건 음청식 탐사 및 유입수 펌핑결과 누수 이상없음.							300mm관로
개포26		관 로 (계획탐사구간)		서초구 언남20길 6일대 (양재동 281-1번지)		유수율 향상 특화사업블록 개포26블록 계획삼사구간 누수징후 관로 음청식 탐사결과 누수 이상없음.							20mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초가1 1-6		강남구 봉은사로 327일대 (논현동 278-19)		없음			-		27건
서초	이천구 노용해		개포26		서초구 언남20길 6일대 (양재동 280-20) (양재동 285-11)		2건			-		37건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.