문서번호	맑은환경과-21109
결재일자	2016.8.11.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		수질관리팀장		맑은환경과장		주민생활국장
김지훈		代이윤용		김영미		08/11 代김인영
협조
	지방공업주사		황현석

★ ◉

2016년도 하반기 환경오염물질 배출시설 자율점검업소 분석결과 보고

	성동구

(맑은환경과)

2016년도 하반기 환경오염물질 배출시설

자율점검업소 분석결과 보고

자율점검업소가 제출한 자율점검 결과 보고서 및 지도․점검표, 오염배출물질

자가 측정기록부 등을 검토하여 자율적 환경관리를 유지할 수 있도록 자율

점검업소 관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ				추 진 근 거		‘

□ 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도․점검규정 제36조, 제37조

【 환경부 훈령 제1224호(2016. 7. 1.) 】

Ⅱ				자율점검업소 현황		‘

□ 자율점검업소 지정 현황

(단위: 개소)

구 분	계	폐수	대기	소음	기타수질 오염원	공 통
						계	폐수․대기	폐수․소음	폐수․대기․기타	폐수․대기․소음	대기․기타
’16. 8. 10. 기준	190	109	1	1	40	39	13	8	3	1	14

□ 자율점검 결과보고서 제출 현황

□ 대    상: 자율점검업소 지정일 기준 상반기 중 지정받은 사업장(7월말까지)

환경오염물질 배출시설 및 방지시설 등 환경 법규 이행 여부를 사업자가 자율적으로 점검하여 그 결과를

점검기관에 제출함으로써 점검기관의 정기점검을 면제받는 사업장.

사업장 등급이 우수관리등급(최근 2년간 지도점검결과 위반사항 없음)인 사업장이 지정대상임.

□ 제출내역

(단위: 개소)

구 분	계	대상 업소		제출 업소	미제출 업소	비 고
		폐수	기타
하반기 제출 대상	30	16	14	29	1	기타: 1(미제출: 시설멸실)

Ⅲ				자율점검 결과 분석보고		‘

□ 업종별 폐수배출량(위탁량) 현황

□ 인 쇄

(단위: 개소)

사업장수	폐수배출(위탁)량(구분: ○○㎥/월 초과 ~ ○○㎥/월 이하)
	0 ~ 0.5	0.5 ~ 1	1 ~ 1.5	1.5 ~ 2	2 ~ 2.5
8	3	2	1	1	1

□ 금속 및 귀금속

(단위: 개소)

사업장수	폐수배출(위탁)량(구분: ○○㎥/월 초과 ~ ○○㎥/월 이하)
	0 ~ 0.5	0.5 ~ 1	1 ~ 1.5	1.5 ~ 2
3	2	1	0	0

□ 도 금

(단위: 개소)

사업장수	폐수배출(위탁)량(구분: ○○㎥/월 초과 ~ ○○㎥/월 이하)
	0 ~ 5	5 ~ 10	10 ~ 15	15 ~ 20
1	1	0	0	0

□ 섬 유

(단위: 개소)

사업장수	폐수배출(위탁)량(구분: ○○㎥/월 초과 ~ ○○㎥/월 이하)
	0 ~ 0.5	0.5 ~ 1
2	2	0

□ 병 원

(단위: 개소)

사업장수	폐수배출(위탁)량(구분: ○○㎥/월 초과 ~ ○○㎥/월 이하)
	0 ~ 0.5	0.5 ~ 1	1 ~ 1.5	1.5 ~ 2
1	0	0	0	1

□ 수도

(단위: 개소)

사업장수	폐수배출(위탁)량
1	3,298㎥/일

□ 기타수질오염원(14개소): 위탁량 현황 제출 미대상

□ 분석 내용

□ 자율점검 결과, 폐수배출량(위탁량)은 신고 당시 폐수배출량(㎥/일)을

기준으로 특이사항 없음.

- 사업부진으로 폐수배출(위탁)량이 적고 작년에 비해서도 감소 경향을 보임

□ 일부업소는 자율점검 결과보고서 및 지도․점검표 작성요령 다소 부족함.

- 자율점검 결과서를 스스로 기한 내 제출하여야 하나, 안내문 수령 후

제출하는 경우가 많았음.

□ 향후 계획

□ 자율점검 결과 제출 안내 및 지도점검 시 작성요령 지속적 안내

- 방지시설 운영결과 용수사용량, 폐수배출량, 슬러지처리량, 폐수위탁량 등을           사업장이 자율적으로 점검하여 작성

- 발생 폐수전량을 위탁처리 시 위탁처리계약서 사본 및 월별수거확인(증명)서를          제출함으로써 지도․검검표로 갈음

- 자가측정 의무가 있는 사업장은 자가측정기록부 첨부

□ 자율점검결과 보고서 미제출 사업장에 대해 자율점검업소 취소

□ 제출한 자율점검결과 보고서 중 미흡한 부분은 유선으로 안내

□ 자율점검 이행여부 및 위탁처리 여부등을 확인하고자 자율점검업소 중 일부를

방문지도·점검 실시 - 자율점검 결과 보고서 및 지도․점검표 작성 등 부족한 부분

붙임  2016년도 하반기 자율점검결과 폐수배출(위탁)량 현황 1부.  끝.