문서번호	시설과-5942
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
황윤채		이무림	08/12 김재균
협조

남산1호터널 벽면녹화 보수계획

2016. 8.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산1호터널 벽면녹화 보수계획

남산1호터널 벽면녹화 급수시설이 노후파손되어 누수가 발생되고 있어 이에 대한 보수계획임

□ 벽면녹화 시설현황

○ 위    치 : 남산1호터널 남북측 시설 벽면

○ 시설규모 : 벽면녹화면적 1,371㎡(446m), 계량기 2개소(제어시스템 4대)

○ 시설내역 : 벽면녹화매트, 앵글, 관수배관시설, 그린월 등

○ 설치년도 : 2009~2010(1차 북서측, 2차 북동 및 남측)

○ 사 업 비 : 574백만원(’09년 293백만원, ’10년 281백만원)

□ 정비개요

○ 위    치: 남산1호터널 시설 벽면

○ 정비내용: 급수 설비시설 정비(소켓 10EA, 드레인밸브 4SET, 진저밸브 3SET 등)

○ 기    간: 2016. 8. 13. ~ 21.

○ 소요예산: 금4,300,000원(금사백삼십만원)

○ 예산과목: 남산의입체적개발을통한서울의대표공원화, 남산및산하공원시설물보수정비사업, 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비

○ 정비대상지

끝.