문서번호	운영과-2891
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
마순조		장인환	08/12 代장인환
협조
	주무관		김광모

『#1처리장』초침 3-7호 슬러지수집기 고장 보고

2016.08.12

난지물재생센터

(운영과)

『#1처리장』초침 3-7호 슬러지수집기 고장보고

○ 일  시 : 2016. 08. 12

○ 장  소 : #1처리장 초침 3계열

○ 기기명 : 슬러지수집기 3-7호

○ 내  용 : 슬러지수집기 구동 모터 및 감속기에서 심한소음 발생과

운전부하가 증가되고있어 교체가 필요함.

○ 원  인 : 장시간 사용으로인한 베어링마모 및 마찰부에 유격으로 추정.

○ 보고자의견 : 기 보유중인 감속기를 전문업체에 교체정비 요함. 끝.