결재	주무관	팀장		간호과장		간호부장
	김민정	김금이		08/12 최경희
협 조	김계월

31병동 【 식이 줄! 우유병에

딱 붙었다 전해라~ 】

학습동아리 활동 결과 보고(8월)

보 고 명

학습동아리 활동 결과 보고(12차)

일    시

2016. 8. 1. (월) 15:00~15:30

참 석 자

7명(김금이, 김인희, 이혜순, 하숙영, 김민정, 강지희, 백은화)

내    용

▣ 경관영양 보완 제작한 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 우유병 식이

세트 비교 분석

주요내용

▣ 보완제작한 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 비교 분석

비 교 항 목	보완제작 실리콘 꼭지	빨대형 실리콘 꼭지
식이공급 중 수액줄 빠짐 현상	없음	없음
수액줄 삽입부위와 실리콘 꼭지의 크기 일치 여부	일치	일치
실리콘 꼭지와 수액줄의 삽입, 분리	쉬움	쉬움
현재 사용 중인 소독, 세척법 적용 가능 여부	가능	가능
실리콘 꼭지 단단하고 견고성 여부	단단하고 견고함	부드러움
장기간 실리콘 꼭지에 우유찌꺼기 끼임 현상 유무	있음	없음
실리콘 꼭지를 따로 제작해야 하는 절차 필요(인력 소모)	있음	없음
2주간의 사용 결과 문제 발생률	0%	0%
실리콘 꼭지가 찢어지지 않도록 수액세트 삽입 시 주의 유무	없음	있음

향후계획

▣ 효율적이고 사용하기 편한 우유병 실리콘 꼭지를 선정하여 1개

병동에 횡단전개 사용 후 설문조사 실시

관련사진

간담회 사진	5mm:빨대형 실리콘과 일치 6mm:보완제작 실리콘과 일치

붙임 : 12차 학습동아리활동 수시활동 보고서 및 회의록 1부.  끝.