출 장 결 과 보 고 서

결재	시설보수과장	동부도로사업소장
	박용선	02/19 송영배

	명에 의하여 2014.2.19. 대곡교 등에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2. 19
보고자 : 시설보수과장 성명 : 박 용 선

보 고 내 용
일 시	2014.2.19.(수) 11:00 ~ 15:00
건 명	출장 결과 보고
내용	1. 대곡교 - PF거더 균열 관련 : 시공사와 정밀점검용역사, 자문위원 자문회의 개최후 안전진단 실시 등 검토 지시 - 청소 등 양호 2. 삼성교 - 아바트부 이물질에 따른 받침대 일부 파손 관련 : 관련부서에 예산 배정시 즉시 시공 가능토록 설계지시 - 청소 양호 3. 영동6교 - 한전 케이블 설치슬래브 하단 백태 단면 보수 방안 : 한전 시설 받침 앵글 도색등 선보수 : 누수에 따른 단면 보수 보강 계획 설계 포함 지시 : 대치동 방향 슬래브 하면 미관과 유지관리 등을 고려 보수가 필요한 지 검토 : 보수보강 공사후 조류방지망 설치(탈부착 가능토록)
비 고