서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	종로소방서
수신	*****
(경유)
제목	가스계 소화설비 약제량 점검장비(액화가스 레벨메타) 관련 안내

1. 귀 업체의 무궁한 발전과 안녕을 기원합니다.

2. 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위하여 실제 점검현장에서 주로 사용하고 있는“액화가스 레벨메타”는 『원자력안전법』에 의하여 철저하게 안전관리 되어야 함에도, 일부 소방시설관리업체에 의한 대여행위가 이루어지고 있는 것으로 확인되어 국민안전처에서는 이에 대한 관리·감독을 강화할 예정에 있습니다.

3. 각 업체에서는 방사성 동위원소(Co-60)가 장착되어 있는“액화가스 레벨메타”의‘불법 대여행위 금지 등’원자력안전법령에 따라 안전하게 관리될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 액화가스 레벨메타 사용 관련 안내문 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	미동방재컨설팅(주) 대표,(주)씨엔에스자산관리 대표
담당자	김한림		검사지도팀장	박경부		예방과장	08/12 안서용
협조자
시행	예방과-14221	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-734-0109	/전송	02-739-0118	/	khl9926@seoul.go.kr	/	대시민공개