문서번호	급수운영과-18954
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이상만		08/12 代이경희
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08. 12.

남부 수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년 08월 12일 금요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		신림동일대								이 승 영				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대가5중		독산 1-04			80			2.6		신림3동 646-5				인입선 누수
낙성대가3중		낙성대1-27			200			2.1		신림9동 256-7				다점탐지 요청
계								4.7
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			대방동 일대				8/16		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			대방동 일대				8/16		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			149			87			34		28
특이사항