출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김기태		강동길	08/12 代이경희
협 조

	명에 의하여 2016. 8. 12. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 8. 12.
보 고 자 : 7급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(09:30~16:30)
내용	▶ 독산1동 롯데아파트 재건축현장 내선 300mm 분기작업 - 독산1동 441-8 300mm 중간밸브 조절 - 독산1동 441-8 300/300mm 분기밸브 신설 ▶ 시흥본동 887 배급수관 정비공사 - 시흥본동 887-11 200/150mm 분기밸브 조절 - 시흥본동 887-23 100/80mm 퇴수밸브 설치(폐)
비 고