	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 자체검수 계획

1. 관련근거

○ 재난관리과-5958(2016.8.12.)호 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(1420호 외 3개소)』

○ 재난관리과-5966(2016.8.12.)호 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(2582호 외 2개소)』

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 확인 검수를 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 검사일시 : 2016.8.15.(월)

나. 검사대상 : 1420호, 2582호, 1026호, 1429호(4개소)

다. 검 수 자 : 소방용수시설 담당자(주간근무)

라. 검사내용 : - 소화전 적성설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 소화전 높이(76cm) 실측·외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사 후 처리 완료 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항 등

3. 행정사항

○ 소방용수 출수시 점검수칙 준수하여, 민원이 발생되지 않도록 할것

○ 소방용수시설 담당자는 검수 결과를 8.16(화)한 재난관리과로 보고 할 것.

붙임 1. 소방용수시설 보수완료 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	정수연		1팀장	代백동률		119안전센터장	08/12 송춘흠
협조자
시행	수궁119안전센터-3658	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2685-6119	/전송	02-2613-0119	/		/	대시민공개