함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 3/4분기 배수지, 가압장 수질검사 결과 보고

우리사업소의 배수지, 가압장의 저수시설에 대한 수질의 안전성 확보 및 수질저하 방지를 위하여 2016년도 3/4분기 배수지, 가압장 정기 수질검사를 실시하고, 그 결과를  붙임과 같이 보고합니다.

가. 검사대상 : 총 9개소(배수지8, 가압장1)

나. 채수 및 검사일시 : 2016.8.9 ~ 8.12 (4일간)

다. 검사항목 : 12개항목(탁도,잔류염소,pH,구리,철,아연,망간,암모니아성질소,

염소이온,일반세균,총대장균군,대장균)

라. 검사결과 : 모두 먹는물 수질기준에 적합

붙임 : 2016년도 3/4분기 배수지, 가압장 수질검사 결과 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	08/12 代김종진
협조자
시행	행정지원과-18308	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	부분공개(5)