다중이용업소 소방특별조사 세부조사표(2016.8.12.)-헬로인PC방

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	************ **********	영업주	***	업 종	인터넷게임시설제공업
건물구조	****** **********	영업장 정보	******** *************		소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 다중이용업소 안전시설에 대한 자체안전관리 요령과 점검방법 사용법 등에 대한 교육 실시함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○주출입구 앞 휴대용 비상조명등 미점등 ○ 방화시설의 자체관리 실시함	-처분 사전통지 후 조치명령 발부예정
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난통로 장애물 적치행위 없도록함과 피난안내도 등 적정 관리사항 교육실시함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 정기적인 소방안전교육 이수 하고 있으며 자체 안전교육 실시하고 있음
⑤화재배상책임보험 가입여부	○ 화재배상 책임보험 가입됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	특이사항 없음
가스 분야	정기점검 실시함	특이사항 없음
기타 분야	특이사항 없음	특이사항 없음

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한경석		이종대		08/12 이남재
협조	정영갑