	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치(3-23호) 수리 완료에 따른 점검 결과 보고

1. 망우119안전센터-3108(2016.6.24.)호 『소방용수시설 고장발생 통보』와 관련입니다.

2. 위와 관련 비상소화장치(3-23호) 수리가 완료되어 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 비상소화장치 현황

비소 번호	위치	비고
3-23호	중랑구 용마산로 86길 24 (중랑구 면목 8동 54-2)	문 좌측 파손 부위 수리 완료

나. 점 검 자 : 소방위 강동현 외 3명

다. 확인사항

○ 파손 부위 수리 상태 확인

○ 내부 시설물 매몰·훼손 확인 및 주변환경 정리 등

붙임  1. 비상소화장치 점검 결과(망우) 1부.

2. 고장 비상소화장치 위치도 및 사진 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자(일반의)	이택봉		1팀장	강동현		119안전센터장	08/12 지종환
협조자
시행	망우119안전센터-3894	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524 망우119안전센터	/
전화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/		/	대시민공개