상수도시설물 작업지시 취소 보고

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
이훈재		김상웅	08/12 이경재
협 조
	주무관			한상근

명에 의하여 상수도시설물 설치 및 보수공사 담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016.  08. 10.

복 명 자 : 시설7급  이 훈 재

공사현황

❍ 공 사 명 : 2016 종로‧성북구 관내 상수도시설물설치 및 소화전공사

❍ 계약업체 : 연세토건㈜  대표자 김영희

❍ 현   황

- 지시번호 : NO 167.

- 공사위치 : 성북구 길음동 877-182번지

- 공    종 : 변실정비(D=400mm)

- 취소사유 : 상기 위치에 설치되어 있는 배수관 D=400mm 중간제수변(원형                    변실)은 내부 벽돌파손 등으로 침하 우려가 있어 2016년 7월 28일                     ‘변실정비’ 작업지시 하였으나, 배관 진동 및 변실내 맑은 물 고임                     등으로 누수징후가 있어 공사취소 요청 사항 임.

- 관련근거 : 작업지시 취소 요청(YS상수-16-08호, 2016.08.08.)

보고내용

❍ 위와 같이 상수도시설물 보수 작업지시 하였으나, 누수징후에 따른 공사취소       조치하고자 하며,

❍ 급수운영과에 누수탐지 의뢰하여 시설물 정비에 만전을 기하고자 합니다.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 사항을 취소코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임 : 시설물 작업지시 취소 요청 1부.  끝.